水污染源在线监测仪器调试报告

F.1	水污染源在线监测仪器 24 h 漂移考核表

水污染源在线监测仪器24 h漂移考核表如表F.1所示。

表 F.1	水污染源在线监测仪器 24 h 漂移考核表

| 项目 |  | CODCr （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） | pH值 | 其他参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定结果 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 初始值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 h漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

F.2	水污染源在线监测仪器重复性考核表

水污染源在线监测仪器重复性考核表如表F.2所示。

表 F.2	水污染源在线监测仪器重复性考核表

| 内容 |  | CODCr （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） | pH值 | 其他参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准（正）液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定 结果 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对标准偏差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

F.3	水污染源在线监测仪器示值误差考核表

水污染源在线监测仪器示值误差考核表如表F.3所示。

表 F.3	水污染源在线监测仪器示值误差考核表

| 内容 |  | CODCr （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） | pH值 | 其他参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准（正）液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定 结果 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

F.4	水污染源在线监测仪器实际水样比对考核表

水污染源在线监测仪器实际水样比对考核表如表F.4所示。

表 F.4	水污染源在线监测仪器实际水样比对考核表

| 内容 |  | CODCr （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） | pH值 | 其他参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室标准方法测定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定结果 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |

F.5	明渠流量计比对考核表

明渠流量计比对考核表如表F.5所示。

表 F.5	明渠流量计比对考核表

| 内容 | 液位比对试验 |  | 流量比对试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准方法测定值 |  |  |  |  |
| 测定时间 |  |  |  |  |
| 测定结果 | 1 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | 2 |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  | 3 |  |
|  | 6 |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |
| 误差 |  |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |  |

F.6	水质采样器比对考核表

水质采样器比对考核表如表F.6所示。

表 F.6	水质采样器比对考核表

| 内容 |  | 采样量误差 | 温度控制误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定时间 |  |  |  |
| 测定结果 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
| 平均值 |  |  |  |
| 误差 |  |  |  |
| 是否合格 |  |  |  |